关于参与消防设施维护保养服务项目报名竞价的公告

为保障我院建筑消防设施正常完好、安全稳定运行，现对2026年度消防设施维护保养服务项目实行公开报名竞价，欢迎具备相应资质与服务能力的企业参与，现将有关事项公告如下：

一、服务项目基本概况

综合楼位于新乡市高远路2号（新乡市人民检察院），建筑面积约10232平方米，建筑共地上9层，地下1层。

二、维护保养内容及要求

（一）依据国家现行消防法律法规、消防技术标准及行业相关规范规程，对本建筑内所有已投入使用的消防系统及设施定期维护保养、功能性检测等全流程服务，并同步整理提供维保报告、检测资料等。

服务涵盖但不限于：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火门/卷帘系统等全部现有消防设施。

（二）服务执行标准

严格遵照《建筑消防设施的维护管理》《建筑消防设施检测技术规程》及国家、行业现行相关消防规范、标准开展维保作业，保证所有消防设施时刻处于完好有效状态，顺利通过消防监督检查、专项督查及各类安全检查。

（三）技术要求

1、每月定期对消防设施进行维护保养，提供维保公司盖章、技术人员签名认可的维护保养记录；

2、提供24小时紧急维修服务，故障响应时间≤2小时。

三、项目预（概）算

总 预 算：1.2万元。

四、参与公司资质要求

具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，经营范围包含消防设施维护、保养、检测等相关业务；

具备消防技术服务合法从业资质，拥有固定专业维保团队，配备持证消防设施操作员及专业技术人员。

五、报名及递交材料要求

（一）报名时间

2026年5月9日至5月13日（上午8:30-12:00，下午15:00-18:30），逾期不予受理。

（二）报名地点

新乡市人民检察院（高远路2号）222房间。

（三）报名材料

法定代表人身份证复印件、授权委托书及经办人身份证复印件;

营业执照、资质证书复印件;

维护保养服务承诺书;

以上材料均加盖单位公章并密封提交，封面注明项目名称与公司名称。

潜在报名单位如需现场查看可与项目联系人具体联系。

六、维保单位确定

本单位将组织评审小组，对报名单位的资质条件、业绩经验、服务方案、报价合理性进行综合评审，择优确定最终维保合作单位，结果另行通知并签订正式维保合同。

七、联系方式及其他说明

联系人：李老师，联系电话：0373-5123512；

报名单位须对所提交材料的真实性、合法性负责，弄虚作假者取消资格。

本次竞价未中选单位不另行通知与退还材料。

本公告最终解释权归新乡市人民检察院所有。

新乡市人民检察院计划财务装备处

2026年5月9日